## per prodotto
Tipo | Ditta | Prodotto | Caratteristiche
Spirometro | Cosmed | Microquark | collegabile a PC, test di funzionalità respiroatoria di base distribuito da Amplifon
|  | Pony FX | Spirometro portatile.Il software prevede uno strumento grafico d'incentivazione per stimolare la collaborazione di bambini o di pazienti inadatti ad eseguire complesse manovre di espirazione forzata.
| GIMA | Gimaspir 50 pro | completo e veloce, ideale per specilaista e medico generico,sensore a turbina digitale
|  | Minispir | portatile di ultima generazione con connessione diretta alla presa USB del pC e Software. Consente esami spirometrici ocmpleti
|  | Gimaspir 110 A | turbina monouso. Non richiede l'uso di filtri e boccagli
|  | Spirolab II | a colori con stampante e spftware PC Spirometro completo
|  | Gimaspir - 120B | a turbina. Dotato di schermo e stampante
| Moretti | Spirobank G | multifunzione con display grafico e software moretti. Funziona in modo autonomo
| Intermed | QRS Spirocard Intermed | Spirometro e Pulsossimetro digitali. Sistema per esami spirometrici di base e di pulsissometria. Collegabile a PC
| CFS(distributore) | Spirolab III | Spirometro diagnostico con display grafico a colori.FVC, VC con profilo ventilatorio piu' test MVV con curve in tempo reale. Oltre 30 parametri con interpretazione automatica e controllo qualita' sul test.
Impedenzometro | Amplifon | Ampliad A756 | Portatile, due sistemi di sonda, tre sequenze di test programmabili, memoria interna. Display grafico e stampante incorporati, cuffia TDH49, borsa su richiesta
|  | Ampliad A766 | manuale e automatico, confronto immediato dei risultati su entrambi le orecchie, memoria interna
| CFS (distributore) | Impedenzometro MT10 + MTS 10 | Timpanografo diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi. Base per MT 10 senza stampante, permette il collegamento con il computer
|  | Impedenzometro MT 10 + MTP 10 | Timpanografo diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi. Permette il collegamento con il computer, con stampante.
|  | Impedenzometro AA 220 | Impedenziometro AA 220 (audiometro e timpanografo. Audiometro digitale con display a cristalli liquidi
Timpanometro | Amplifon | Amplytimp | Portatile, ergonomico, facile da usare, registrazione dei risultati. Completo di cavità di calibrazione, 4 pile, manuale operativo, borsa, chiocciole assortite monouso + stampante termica ad alta velocità con connessione infrarossi
| Interacoustic (distributore Amplifon) | Timpanometro M10/MTP10 | diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi, stampante termica incorporata
| Welch Allyn (Distributore Olinto Martelli) | MicroTymp 2 | con tips auricolari completo di base di ricarica e trasformatore
| Welch Allyn (Distributore Olinto Martelli) | MicroTymp 2 | con tips auricolari completo di base di ricarica e trasformatore
| Welch Allyn (Distributore Olinto Martelli) | Accessori per Microtymp 2 | borsa da trasporto per microtymp codice n° 05276-U
batteria ricaricabile cod. n° 72900
kit up-grade per batteria ricaricabile cod. n° 72702
Carta per stampante conf. Da 5 rotoli
Celiachia | Eurospital | Xeliac/Eu-tTG Test Domiciliare della Celiachia | monotest rapido su goccia di sangue per determinazione anticorpi anti-transglutaminasi
| Quimark | EutTG-Quick | Test rapido su goccia di sangue per determinare gli anticorpi anti-transglutaminasi. Risultato in 5 minuti.
| technochimica service | EutTG-Quick | Test rapido per lo screening della celiachia n. 10 test
Scoliometro | ITS | Scoliometro OSI
Pulsossimetro | G&G Medical System | MirOxi | Ossimetro digitale completo di software per PC Winspro e cavo USB. Utilizzabile in modalità holter, 6MWT, test da sforzo e misure spot.
| Giorgio Veludo 3472743727 |  | sensore pediatrico
Sensore neonatale
|  | Pulsossimetro PM 50 | completo di sensore a dito adulti
sensore pediatrico
sensore neonatale
| Shopmedical (Bianucci snc) | Pulsossimetro NELLCOR N65 | nuovo pulsossimetro portatile Nellcor con metodica non invasiva e rilievo frequenza cardiaca.
|  | Pulsossimetro a dito CMS 50 C | display a colori, impulso radio, luce posteriore alimentazione a pile
|  | Pulsossimetro con allarmi CMS 60C | consente di misurare rapidamente e con affidabilità SpO2 e frequenza del polso arterioso. Può essere usato in ospedali, ambulatori e durante il trasporto d'emergenza via aria o terra. Pazienti di tutte le età, dai neonati agli adulti
sensore pediatrico
| CFS (distributore) | Pulsossimetro Palmare Sat 500
|  | NELLCOR N-560 OxiMax | OxiMax N-560• Monitor per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.• Semplice, compatto, dal funzionamento intuitivo. • La particolare tecnologia di processazione del segnale NELLCOR garantisce ottimi risultati anche in condizioni di movimento, bassa perfusione ed altre forme di interferenza del segnale.• Segnale acustico della frequenza di polso variabile in base alla variazione della SpO2. • Variazione del colore del display, da verde a rosso, durante l’attivazione degli allarmi.• 8 ore di durata della batteria. • 24 ore di trend.Per un monitoraggio ancora più sicuro è possibile collegare il saturimetro N-560 al dispositivo di chiamata infermiere
|  | Pulsossimetro Palmare BIONET OXY9 | SpO2 in tempo reale Frequenza polso(BMP) in tempo reale Operazioni semplici ed intuitive - Design compatto - Facilmente trasportabile Modo Power Saving - Controllo ed impostazioni degli allarmi - Autocalibrazione - Ampia programmabilità Alimentazione a rete e batteria ricaricabile (durata 10 ore)
|  | Pulsossimetro Palmare Mod.820 | Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, con tracciato dell'SpO2, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti,bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e coincise, disegnato con impugnatura anatomicaantiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno nelle arterie. Particolarmente adatto ad ogni clinica specializzata, ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo grafico, relativo alle ultime 24 ore, delle misurazioni effettuate su di un paziente ( tempo di intervallo 1 minuto).
|  | Pulsossimetro a dito con display orientabile Mod. 807 Pediatrico | Semplice e conveniente, piccolo, leggero (50gr. con batterie) facile da trasportare. E' sufficente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. Due batterie tipo AAA garantiscono misurazioni per circa 30 ore.
| Spencer CS di Gisinti Paolo Matteo Tirinnanzi 3408068777 | OTIS 500 | pulsossimetro con sensore adulto, sacca di trasporto alimentazione batteria
|  | OTIS 3000 | pulsossimetro con sensore adulto, sacca di trasporto batteria ricaricabile e allarmi
Sensore pediatrico con 24 strisce adesive
Sensore soft pediatrico per Otis e Palco
|  | KIT FIMP | comprende: borsa professionale, pallome ambu pediatrico, pallome ambu neonatale, kit maschere facciali per ambu , sfignomanometro mod. professional aneroide palmare bracciale pediatrico, stetoscopio pediatrico, pulsossimetromod. O similare con sonda pediatrica e neonatale, oen light metallo diagnostica, martelletto buck, ampollario per 75 fiale mod. Pharmaroli, pinza di magill pediatrica e neonatale,
| Tecnochimica service | pulsoximetro palmare | piccolo e compatto, facilmente trasportabile per controlli sporadici e monitoraggi brevi. Veloce:misura SpO2 e pulsazioni in soli 6 secondi.
|  | Saturimetro da dito OXY - 6 con allarmi | display a colori ad alta qualità, misura SpO2, pulsazioni e P.I., visualizza istogramma delle pulsazioni.visualizza curva della saturazione,allarmi visivi e acustici.
|  | Saturimetro da dito OXY - 5 | pratico da utilizzare e trasportare, può misurare la frequenza cardiaca, bassso consumo energetico,Non appropriato per un continuo monitoraggio. Adatto a bambini oltre 5 anni di età
Emocromo | Elsco Europe | QBC Autoread Plus System | Sistema composto da lettore e Centrifuga Ottimento risultati in soli 7 minuti, lettura automatica,sistemi di autocalibrazione non richiede reagenti liquidi, facile utilizzo
| Dr. Marcello Nocentini 3356589476 |  | Confezione da 100 capillari
PCR | Elsco Europe | NycoCard CRP Proteina C - reattiva in point of care Quantitativa | Volume minimo di campione: 5µL di sangue capillare
Esecuzione sequenziale di 5 semplici operazioni
Estremamente veloce solo 2 minuti dal prelievo
Lettura automatica mediante NycoCard Reader (Quantitativa)
NycoCard CRP confezione da 24 test
| Quimark | Quikread 101 Instrument | è uno strumento analitico di elevata acuratezza e precisione, utilizzabile assieme ai kit: quikread CRP, Quikread U-ALB (microalbuminuria), Quik read FOB (sangue occulto fecale)
| tel 0236594359 | Quikread CRP | kit per il dosaggio quantitativo della proteina C reattiva su una goccia di sangue capillare in soli 3 minuti
|  | S'PRINT | è la stampante termica (senza cartuccia di inchiostro) da tavolo per l'impiego con Quikread 101 instrument. S'Print include allimentatore di rete, cavo per collegamento a Quikread instrument, rotolo carta termibca
Test Specifiche | Phadia | Immunocap Rapid Wheeze/Rhinitis Child | kit x 10 determinazioni (10 test)
tel 800511398
|  | Immunocap Rapid Asthma/Rhinitis Adult | kit x 10 determinazioni (10 test)
| Project srl info@project-italia.it Ing. Aymeri Blanco 059/244398 3468659299 | FAST CHECK POC | test rapido per analizzare contemporaneamente risposta immunitaria a 12 diversi allergeni: pannello con 12 allergeni respiratori, pannello con 12 allergeni alimentari
| Technochimica service | Prick test kit inalanti
Prick test kit alimenti
|  | Accessori esecuzione del prick Test | aghi in metacrilato cristallo (con punta da 1mm) monouso, sterili
Rotavirus/ Adenovirus Test | Doctor Shop (distributore) Certest Biotec (marca) | Rotavirus/Adenovirus Certest | CerTest Rotavirus/Adenovirus è un test immunocromatografico che consente la ricerca e l'identificazione contemporanea di Rotavirus e Adenovirus in soli 10 minuti. Rotavirus e Adenovirus sono rilevabili nelle feci dopo 24/48 ore dalla comparsa dei sintomi.Metodo: immunocromatografico • Si conserva a temperatura ambiente (2° - 30°C), con scadenza di almeno 12 mesi. • La sensibilità del test è >90% sia per il Rotavirus che per Adenovirus. • La specificità è del 98-99% per entrambi i virus.
|  | Rotavirus/Adenovirus Certest(striscia) | Test su striscia per la ricerca diretta degli antigeni di Rotavirus e Adenovirus nelle feci. Sospendere il campione di feci utilizzando l'apposito flaconcino di raccolta • Dosare 10 gocce della soluzione ottenuta in una provetta e immergervi la striscia reattiva • Attendere 10 min. e leggere il risultato Metodo: immunocromatografico
| Quimark | Certest Rota- Adeno card | Test immunocromatografico per la ricerca qualitativa simultanea del Rotavirus e dell' Adenovirus in campioni fecali
Streptotest | Quimark | Quickvue Strep A Dipstick | Test rapido, su striscia, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo. Risultati in 5 minuti
|  | Quickvue Strep A | Test rapido, su card, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo .Risultati in 5 minuti
|  | Quickvue inline Strep A | Test rapido, ad un solo passaggio, su cassetta, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo. Risultati in 5 minuti
|  | Quick read Strep A | Kit rapido per la determinazione qualitativa dello Streptococco A Beta Emolitico su tampone faringeo in 5 minuti . Da impiegare con QuikRead Instrument 101 e l'apposito dispensatore
| Elsco Europe | UM STREP A | test rapido per la ricerca diretta di Streptococco di gruppo A da tampone faringeo. Metodica classica su CARD, con l'impiego di due reagenti. Risultato entro 5 minuti.Controlli positivo in ogni confezione. Confezione da 20 test
| Technochimica service | Strepto A Card | 20 test. Il kit è corredato da tampone faringeo, card, e soluzioni estraenti, pipette e provette monouso
| Technochimica service | MAKROMED 10 parametri | 1x 100 strisce