## per ditta
Ditta | Prodotto | Caratteristiche
Cosmed | Microquark | collegabile a PC, test di funzionalità respiratoria di base distribuito da Amplifon
| Pony FX | Spirometro portatile.Il software prevede uno strumento grafico d'incentivazione per stimolare la collaborazione di bambini o di pazienti inadatti ad eseguire complesse manovre di espirazione forzata.
CFS(distributore) | Spirolab III | Spirometro diagnostico con display grafico a colori.FVC, VC con profilo ventilatorio piu' test MVV con curve in tempo reale. Oltre 30 parametri con interpretazione automatica e controllo qualita' sul test.
| Impedenzometro MT10 + MTS 10 | Timpanografo diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi. Base per MT 10 senza stampante, permette il collegamento con il computer
| Impedenzometro MT 10 + MTP 10 | Timpanografo diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi. Permette il collegamento con il computer, con stampante.
| Impedenzometro AA 220 | Impedenziometro AA 220 (audiometro e timpanografo. Audiometro digitale con display a cristalli liquidi
Pulsossimetro Palmare Sat 500
| NELLCOR N-560 OxiMax | OxiMax N-560 • Monitor per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. • Semplice, compatto, dal funzionamento intuitivo. • La particolare tecnologia di processazione del segnale NELLCOR garantisce ottimi risultati anche in condizioni di movimento, bassa perfusione ed altre forme di interferenza del segnale. • Segnale acustico della frequenza di polso variabile in base alla variazione della SpO2. • Variazione del colore del display, da verde a rosso, durante l’attivazione degli allarmi. • 8 ore di durata della batteria. • 24 ore di trend. Per un monitoraggio ancora più sicuro è possibile collegare il saturimetro N-560 al dispositivo di chiamata infermiere
| Pulsossimetro Palmare BIONET OXY9 | SpO2 in tempo reale Frequenza polso(BMP) in tempo reale Operazioni semplici ed intuitive - Design compatto - Facilmente trasportabileOperazioni semplici ed intuitive - Design compatto - Facilmente trasportabile Alimentazione a rete e batteria ricaricabile (durata 10 ore)
| Pulsossimetro Palmare Mod.820 | Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, con tracciato dell'SpO2, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti,bambini e neonati.Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e coincise, disegnato con impugnatura anatomicaantiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno nelle arterie.Particolarmente adatto ad ogni clinica specializzata, ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare.Allarmi saturazione e battiti regolabili. Possibilità di selezionare la modalità di allarme ( VISIVO - AUDIO - OFF ).
| Pulsossimetro a dito con display orientabile Mod. 807 Pediatrico | Semplice e conveniente, piccolo, leggero (50gr. con batterie) facile da trasportare.Un segnale appare sul display per indicare quando la potenza delle batterie non è sufficiente a garantire un corretto funzionamento.Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale.Due batterie tipo AAA garantiscono misurazioni per circa 30 ore.Display a cristalli liquidi, ruotante per una corretta visione da ogni lato.
Amplifon | Ampliad A756 | Portatile, due sistemi di sonda, tre sequenze di test programmabili, memoria interna. Display grafico e stampante incorporati, cuffia TDH49, borsa su richiesta
| Ampliad A766 | manuale e automatico, confronto immediato dei risultati su entrambi le orecchie, memoria interna
| Amplytimp | Portatile, ergonomico, facile da usare, registrazione dei risultati. Completo di cavità di calibrazione, 4 pile, manuale operativo, borsa, chiocciole assortite monouso + stampante termica ad alta velocità con connessione infrarossi
| Timpanometro M10/MTP10 | diagnostico digitale automatico con display a cristalli liquidi, stampante termica incorporata
Eurospital | Xeliac/Eu-tTG Test Domiciliare della Celiachia | monotest rapido su goccia di sangue per determinazione anticorpi anti-transglutaminasi
Quimark | EutTG-Quick | Test rapido su goccia di sangue per determinare gli anticorpi anti-transglutaminasi. Risultato in 5 minuti.
| Quikread 101 Instrument | è uno strumento analitico di elevata acuratezza e precisione, utilizzabile assieme ai kit: quikread CRP, Quikread U-ALB (microalbuminuria), Quik read FOB (sangue occulto fecale)
| Quikread CRP | kit per il dosaggio quantitativo della proteina C reattiva su una goccia di sangue capillare in soli 3 minuti
| S'PRINT | è la stampante termica (senza cartuccia di inchiostro) da tavolo per l'impiego con Quikread 101 instrument. S'Print include allimentatore di rete, cavo per collegamento a Quikread instrument, rotolo carta termibca
| Certest Rota- Adeno card | Test immunocromatografico per la ricerca qualitativa simultanea del Rotavirus e dell' Adenovirus in campioni fecali
| Quickvue Strep A Dipstick | Test rapido, su striscia, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo. Risultati in 5 minuti
| Quickvue Strep A | Test rapido, su card, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo .Risultati in 5 minuti
| Quickvue inline Strep A | Test rapido, ad un solo passaggio, su cassetta, per la determinazione dello Streptococco A Beta Emolitico da tampone faringeo. Risultati in 5 minuti
| Quick read Strep A | Kit rapido per la determinazione qualitativa dello Streptococco A Beta Emolitico su tampone faringeo in 5 minuti . Da impiegare con QuikRead Instrument 101 e l'apposito dispensatore
technochimica service | EutTG-Quick | Test rapido per lo screening della celiachia n. 10 test
| Strepto A Card | 20 test. Il kit è corredato da tampone faringeo, card, e soluzioni estraenti, pipette e provette monouso
| MAKROMED 10 parametri | 1x 100 strisce
Prick test kit inalanti
Prick test kit alimenti
| Accessori esecuzione del prick Test | aghi in metacrilato cristallo (con punta da 1mm) monouso, sterili
| pulsoximetro palmare | piccolo e compatto, facilmente trasportabile per controlli sporadici e monitoraggi brevi. Veloce:misura SpO2 e pulsazioni in soli 6 secondi.
| Saturimetro da dito OXY - 6 con allarmi | display a colori ad alta qualità, misura SpO2, pulsazioni e P.I., visualizza istogramma delle pulsazioni.visualizza curva della saturazione,allarmi visivi e acustici.
| Saturimetro da dito OXY - 5 | pratico da utilizzare e trasportare, può misurare la frequenza cardiaca, bassso consumo energetico,Non appropriato per un continuo monitoraggio. Adatto a bambini oltre 5 anni di età
G&G Medical System | MirOxi | Ossimetro digitale completo di software per PC Winspro e cavo USB. Utilizzabile in modalità holter, 6MWT, test da sforzo e misure spot.
| Pulsossimetro PM 50 | sensore pediatrico
Sensore neonatale
completo di sensore a dito adulti
sensore pediatrico
sensore neonatale
Spencer CS di Gisinti Paolo | OTIS 500 | pulsossimetro con sensore adulto, sacca di trasporto alimentazione batteria
| OTIS 3000 | pulsossimetro con sensore adulto, sacca di trasporto batteria ricaricabile e allarmi
Sensore pediatrico con 24 strisce adesive
Sensore soft pediatrico per Otis e Palco
| KIT FIMP | comprende: borsa professionale, pallone ambu pediatrico, pallome ambu neonatale, kit maschere facciali per ambu , sfignomanometro mod. professional aneroide palmare bracciale pediatrico, stetoscopio pediatrico, pulsossimetromod. O similare con sonda pediatrica e neonatale, oen light metallo diagnostica, martelletto buck, ampollario per 75 fiale mod. Pharmaroli, pinza di magill pediatrica e neonatale,
Elsco Europe | QBC Autoread Plus System | Sistema composto da lettore e Centrifuga Ottimento risultati in soli 7 minuti, lettura automatica,sistemi di autocalibrazione non richiede reagenti liquidi, facile utilizzo
Confezione da 100 capillari
| UM STREP A | test rapido per la ricerca diretta di Streptococco di gruppo A da tampone faringeo. Metodica classica su CARD, con l'impiego di due reagenti. Risultato entro 5 minuti.Controlli positivo in ogni confezione. Confezione da 20 test
| NycoCard CRP Proteina C - reattiva in point of care Quantitativa | Volume minimo di campione: 5µL di sangue capillare Esecuzione sequenziale di 5 semplici operazioni Estremamente veloce solo 2 minuti dal prelievo Lettura automatica mediante NycoCard Reader (Quantitativa) NycoCard CRP confezione da 24 test
Phadia | Immunocap Rapid Wheeze/Rhinitis Child | kit x 10 determinazioni (10 test)
| Immunocap Rapid Asthma/Rhinitis Adult | kit x 10 determinazioni (10 test)
Project srl info@project-italia.it Ing. Aymeri Blanco 059/244398 3468659299 | FAST CHECK POC | test rapido per analizzare contemporaneamente risposta immunitaria a 12 diversi allergeni: pannello con 12 allergeni respiratori, pannello con 12 allergeni alimentari
Doctor Shop (distributore) Certest Biotec (marca) | Rotavirus/Adenovirus Certest | CerTest Rotavirus/Adenovirus è un test immunocromatografico che consente la ricerca e l'identificazione contemporanea di Rotavirus e Adenovirus in soli 10 minuti. Rotavirus e Adenovirus sono rilevabili nelle feci dopo 24/48 ore dalla comparsa dei sintomi.Metodo: immunocromatografico • Si conserva a temperatura ambiente (2° - 30°C), con scadenza di almeno 12 mesi. • La sensibilità del test è >90% sia per il Rotavirus che per Adenovirus. • La specificità è del 98-99% per entrambi i virus.
| Rotavirus/Adenovirus Certest(striscia) | Test su striscia per la ricerca diretta degli antigeni di Rotavirus e Adenovirus nelle feci. Sospendere il campione di feci utilizzando l'apposito flaconcino di raccolta • Dosare 10 gocce della soluzione ottenuta in una provetta e immergervi la striscia reattiva • Attendere 10 min. e leggere il risultato Metodo: immunocromatografico
Shopmedical (Bianucci snc) | Pulsossimetro NELLCOR N65 | nuovo pulsossimetro portatile Nellcor con metodica non invasiva e rilievo frequenza cardiaca.
| Pulsossimetro a dito CMS 50 C | display a colori, impulso radio, luce posteriore alimentazione a pile
| Pulsossimetro con allarmi CMS 60C | consente di misurare rapidamente e con affidabilità SpO2 e frequenza del polso arterioso. Può essere usato in ospedali, ambulatori e durante il trasporto d'emergenza via aria o terra. Pazienti di tutte le età, dai neonati agli adulti
sensore pediatrico
GIMA | Gimaspir 50 pro | completo e veloce, ideale per specilaista e medico generico,sensore a turbina digitale
| Minispir | portatile di ultima generazione con connessione diretta alla presa USB del pC e Software. Consente esami spirometrici ocmpleti
| Gimaspir 110 A | turbina monouso. Non richiede l'uso di filtri e boccagli
| Spirolab II | a colori con stampante e spftware PC Spirometro completo
| Gimaspir - 120B | a turbina. Dotato di schermo e stampante
Intermed | QRS Spirocard Intermed | Spirometro e Pulsossimetro digitali. Sistema per esami spirometrici di base e di pulsissometria. Collegabile a PC
Moretti | Spirobank G | multifunzione con display grafico e software moretti. Funziona in modo autonomo
ITS | Scoliometro OSI
Welch Allyn | MicroTymp 2 | Timpanometro portatile completo di ricarica, stampante 711172 set di auricolari
| MicroTymp 2 | con tips auricolari completo di base di ricarica e trasformatore
| Accessori per Microtymp 2 | borsa da trasporto per microtymp codice n° 05276-U
batteria ricaricabile cod. n° 72900
kit up-grade per batteria ricaricabile cod. n° 72702
Carta per stampante conf. Da 5 rotoli